Unkritisch	Semikritisch A	Semikritisch B	Kritisch A	Kritisch B	

MP, die mit intakter Haut oder nicht mit dem Patienten in Berührung kommen	
MP, die mit intakter Schleimhaut, Speichel oder krankhaft veränderter Haut in Berührung kommen:

OHNE  besondere Anforderungen an die Aufbereitung	
MP, die mit intakter Schleimhaut, Speichel oder krankhaft veränderter Haut in Berührung kommen:

MIT erhöhten Anforderungen an die Aufbereitung.	
MP, die Haut oder Schleimhaut durchdringen und dabei mit Blut und inneren Geweben in Berührung kommen:

OHNE  besondere Anforderungen an die Aufbereitung	
MP, die Haut oder Schleimhaut durchdringen und dabei mit Blut und inneren Geweben in Berührung kommen:

MIT erhöhten Anforderungen an die Aufbereitung	

•	extraoral.Teile/Gesichtsbogen
•	Tabletts, Basis-Trays
•	Anmischspatel und –platten
•	Röntgen-Visierring
•	Wachsmesser
•	Dental-Schieblehre
•	 	
•	Mundspiegel, Sonden, Pinzetten
•	Speichelsauger
•	Mundspülbecher (Mehrweg)
•	Abformlöffel
•	Füllungsinstrumente
•	Röntgenfilm-Halterung
•	Kronentrenner, -hebel, 
-aufbieger
•	Prothetikzangen (auch KFO)
•	Ansätze Polymerisationslampe
•	 	
•	Hand- und Winkelstücke, Turbinen
•	rotierende Instrumente (nichtinvasiv)
•	Ansätze für Luft-/ Wasserspritze
•	ZEG-Ansätze
•	Ansätze für Pulverstrahlgerät
•	Kronenschere
•	 	
•	Mundspiegel, Sonden, Pinzetten (chir.)
•	Extraktionshebel
•	Scharfer Löffel
•	Raspatorium
•	PAR-Sonden, -Küretten, -Scaler
•	Elektroden HF-Chirurgie
•	Klingenhalter 
•	 	
•	Extraktionszangen
•	Chir. Hand-/ Winkelstücke, Turbinen
•	rotierende chir. Instrumente
•	Implantatbohrer (innengekühlt)
•	Chirurg. Sauger
•	Endo-Instrumente (Feilen, Bohrer)
•	 	
Muster – Risikobewertung: Muss praxiskonkret ergänzt/aktualisiert werden!